## Sheet1
附件1：新生儿科婴幼儿用塑料奶瓶及光疗防护眼罩参数
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 说明
1 | 婴幼儿用塑料奶瓶（奶瓶+奶嘴） | 100ml | 技术参数要求： 1.使用范围：早产儿、新生儿宝宝，主要科室为营养科、新生儿科、和产科。产品主要是新生儿使用。 2.材质:PP（食品级高透明聚丙烯)，原料要求符合GB4806.6-2016食品安全国家标准【提供检测报告，最新检测报告】具备无塑化剂，不含三聚胺，不含双酚A检测报告。微生物指标：大肠杆菌、沙门氏菌、霉菌检验结果符合检验要求（无菌检测，最新检测报告）。【提供检测报告，最新检测报告】 3.款式要求：奶瓶+奶嘴100ML。 4、瓶口要求：双卡口，无崩损、无缺口、无飞边毛刺等缺陷；便于卡住奶嘴，调节奶嘴长度。 5.容量: 100ml，要求一次性吹塑成形，无二次加工；具有双肩刻度线，一边精确到2ML，一边精确到5ml，便于观察奶液变化。 6.外观：塑化好、无气泡、无污点及雾状发白、成型饱满、瓶直不歪、无收缩变形、无划痕、容量刻度应清晰可见、透光性能好、硬度高。 7.瓶底:无厚薄不均现象、边凸内凹，竖放稳定无矮斜，放置稳定。 8、符合《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）要求。 9.奶嘴:材质食品级液态硅胶，高温消毒，硅胶顺滑，厚薄均匀，奶嘴开孔均匀，无杂质及污点，耐温：200摄氏度，符合GB4806.2-2015食品安全国家标准。 10.加热方式：在罐装奶后，可直接隔水加温。 11.灭菌方式:经过环氧乙烷灭菌，保质期:2年。环氧乙烷无残留检测报告；生产企业必须本公司有自己的环氧灭菌设备，提供发票，灭菌现场照片，灭菌过程报告。 12.质量认证:QS认证(食品级)，通过ISO质量体系认证，并保持有效，认证范围为婴幼儿用塑料奶瓶生产。 13.包装方式：小包装上含有生产日期、规格、灭菌方式等产品信息，密封包装；根据客户需求进行中包装；外包装纸箱上带生产日期、有效期等信息。 14.提供省级以上抽检报告。
2 | 新生儿光疗防护眼罩 | 大、中、小 | 新生儿光疗防护眼罩，主要采用无纺布、复合布、弹力绷带制成，使用安全，佩戴方便。 产品适用范围:主要适用于新生儿光疗时眼睛保护。 蓝光治疗是新生儿黄疸最常用、最可靠的治疗手段。新生儿蓝光治疗时，必须给新生儿眼部戴上可有效阻挡可见光波长为425~475nm以上的标准保护眼罩，以避免视网膜受损。新生儿光疗防护眼罩可以阻挡蓝光等各类强烈可见光，该产品由固定遮光带身和遮光垫组成。进行新生儿光线疗法时，使用本品可避免蓝光等可见光对患儿眼睛的刺激与伤害，有效保护患儿眼睛，从而使得光线疗法正常进行。 产品技术参数和优势: 1、新生儿光疗防护眼罩，材质:固定遮光带身采用优质弹性材料，使用安全，佩戴方便。 2、眼罩整体外观应干净、整洁，固定遮光带身和遮光垫周边及表面无缺损、无尘斑，边缘整齐，超声波热合应牢固可靠不易脱落。 3、产品柔软舒适、吸水、透气、安全、无刺激、不易脱落、不致过敏，使用方便。 4、在光疗治疗过程中,眼罩内部遮光垫可有效阻挡波长为425~475nm+的蓝光。固定遮光带身采用超声波热合工艺，可承载0.5kg重物的垂力，热合部位不会脱落。