## 表1仁怀市中医院医疗设备搬迁
表1：
新院搬迁各科室搬迁设备清单（可整体搬运不需拆装）
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量（台 / 套） | 备注
1 | 新生儿科 | 心电监护 | 13
2 | 新生儿科 | 输注射泵 | 13
3 | 新生儿科 | 新生儿暖箱 | 7
4 | 新生儿科 | 呼吸机 | 2
5 | 新生儿科 | 消毒柜 | 1
6 | 新生儿科 | 新生儿辐射台 | 3
7 | 新生儿科 | 空氧混合仪和T组合 | 1
8 | 新生儿科 | 空气消毒机 | 1
9 | 新生儿科 | 婴儿模型 | 2
10 | 体检科 | 全自动血压计 | 2
11 | 体检科 | 动脉硬化诊断装置 | 1
12 | 体检科 | 多体位治疗床 | 5
13 | 体检科 | 体质辨识仪 | 1
14 | 体检科 | 人体成分分析仪 | 1
15 | 体检科 | 妇科检查床 | 1
16 | 体检科 | 视力检测表 | 4
17 | 体检科 | 中药包装机 | 1
18 | 体检科 | 超声体重秤 | 1
19 | 外科 | 心电监护 | 12
20 | 外科 | 输注射泵 | 4
21 | 外科 | 空气消毒机 | 2
22 | 外科 | 空气压力波 | 1
23 | 外科 | 干燥箱 | 1
24 | 外科 | 门诊男科治疗仪 | 1
25 | 外科 | 红外线治疗仪 | 1
26 | 外科 | 吸痰器 | 1
27 | 皮肤科 | 心电监护 | 1
28 | 皮肤科 | 光谱治疗仪 | 3
29 | 皮肤科 | 红蓝光治疗仪 | 3
30 | 皮肤科 | 电离子治疗仪 | 2
31 | 皮肤科 | 小型手术无影灯 | 1
32 | 皮肤科 | 吸痰器 | 1
33 | 皮肤科 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1
34 | 皮肤科 | 强脉冲光治疗仪 | 1
35 | 心病科 | 心电监护 | 15
36 | 心病科 | 输注射泵 | 13
37 | 心病科 | 无创动脉血流动力学检测仪 | 1
38 | 心病科 | 空气消毒机 | 3
39 | 心病科 | 呼吸机 | 5
40 | 心病科 | 心肺复苏机 | 1
41 | 心病科 | 吸痰器 | 2
42 | 心病科 | 心电图机 | 1
43 | 心病科 | 肌钙蛋白I床旁检查仪 | 1
44 | 心病科 | 气压治疗仪 | 1
45 | 心病科 | 高流量吸氧机 | 1
46 | 心病科 | 震动排痰仪 | 1
47 | 肺脾胃病科 | 心电监护 | 10
48 | 肺脾胃病科 | 输注射泵 | 12
49 | 肺脾胃病科 | 肺功能检测系统 | 1
50 | 肺脾胃病科 | 呼吸机 | 4
51 | 肺脾胃病科 | 结肠治疗仪 | 1
52 | 肺脾胃病科 | 经鼻高流量治疗仪 | 3
53 | 肺脾胃病科 | 吸引器 | 3
54 | 肺脾胃病科 | 空气消毒机 | 2
55 | 急诊科 | 除颤仪 | 2
56 | 急诊科 | 心肺复苏机 | 2
57 | 急诊科 | 呼吸机 | 2
58 | 急诊科 | 心电监护仪 | 16
59 | 急诊科 | 心电图机 | 3
60 | 急诊科 | 光纤喉镜 | 1
61 | 急诊科 | UE可视喉镜 | 2
62 | 急诊科 | 观片灯 | 1
63 | 急诊科 | 振动排痰仪 | 1
64 | 急诊科 | 双通道微量注射泵 | 3
65 | 急诊科 | 输液泵 | 5
66 | 急诊科 | 吸引器 | 3
67 | 急诊科 | 电脑中频治疗仪 | 1
68 | 急诊科 | 空气波压力治疗仪 | 1
69 | 急诊科 | 空气消毒机 | 2
70 | 急诊科 | 全自动洗胃机 | 3
71 | 妇科 | 盆腔炎治疗仪 | 1
72 | 妇科 | 高频电刀治疗仪 | 1
73 | 妇科 | 身高体重测量仪 | 1
74 | 妇科 | LEEP机 | 1
75 | 妇科 | 盆底筛查仪 | 1
76 | 妇科 | 盆底磁 | 1
77 | 妇科 | 盆底生物治疗仪 | 3
78 | 妇科 | 阴道镜 | 1
79 | 妇科 | 吸痰器 | 2
80 | 妇科 | 人流吸引器 | 2
81 | 妇科 | 宫颈镜系统 | 1 | 含仪器配套打印机，电脑一套
82 | 妇科 | 输注射泵 | 2
83 | 妇科 | 消毒机 | 2
84 | 妇科 | 心电监护仪 | 3
85 | 妇科 | 妇科诊断治疗仪 | 1
86 | 妇科 | 排痰仪 | 1
87 | 骨伤一科 | 心电监护仪 | 5
88 | 骨伤一科 | 输液泵 | 5
89 | 骨伤一科 | 注射泵 | 1
90 | 骨伤一科 | 排痰仪 | 1
91 | 骨伤一科 | 空气压力波治疗仪 | 1
92 | 骨伤一科 | 吸痰器 | 1
93 | 骨伤一科 | 简易C臂 | 1
94 | 骨伤一科 | 消毒机 | 1
95 | 骨伤一科 | 小型手术无影灯 | 1
96 | 骨伤一科 | 烤灯 | 1
97 | 骨伤一科 | VAD引流器 | 1
98 | 骨伤一科 | 观片灯 | 1
99 | 骨伤一科 | CPM（智能关节复位器） | 1
100 | 骨伤二科 | 心电监护 | 7
101 | 骨伤二科 | 输注射泵 | 3
102 | 骨伤二科 | 空气消毒机 | 2
103 | 骨伤二科 | 多功能艾灸仪 | 3
104 | 骨伤二科 | 空气压力波治疗仪 | 2
105 | 骨伤二科 | CPM（智能关节复位器） | 4
106 | 骨伤二科 | 电脑骨创治疗仪 | 1
107 | 骨伤二科 | 观片灯 | 2
108 | 骨伤二科 | 电磁场治疗仪 | 3
109 | 骨伤二科 | 中医定向透药治疗仪 | 2
110 | 骨伤二科 | 排痰仪 | 1
111 | 骨伤二科 | 脉冲电导治疗仪 | 2
112 | 骨伤二科 | 小型手术无影灯 | 1
113 | 骨伤三科 | 心电监护 | 3
114 | 骨伤三科 | 输注射泵 | 2
115 | 骨伤三科 | 烤灯 | 4
116 | 骨伤三科 | 光谱治疗仪 | 2
117 | 骨伤三科 | 空气压力波治疗仪 | 1
118 | 骨伤三科 | 中药熏洗机 | 1
119 | 骨伤三科 | 空气消毒机 | 2
120 | 骨伤三科 | 臭氧消毒机 | 1
121 | 骨伤三科 | CPM（智能关节复位器） | 1
122 | 骨伤三科 | 吸痰器 | 2
123 | 骨伤三科 | 观片机 | 1
124 | 肛肠科 | 心电监护仪 | 8
125 | 肛肠科 | 肠镜清洗槽 | 1
126 | 肛肠科 | 空气消毒机 | 2
127 | 肛肠科 | 吸痰器 | 2
128 | 肛肠科 | 高频电刀设备 | 2
129 | 肛肠科 | 呼吸机 | 1
130 | 肛肠科 | 手术无影灯 | 2
131 | 肛肠科 | 检查站灯 | 2
132 | 肛肠科 | 结肠水治疗机 | 1
133 | 肛肠科 | 肠镜消毒柜 | 1
134 | 肛肠科 | 激光坐浴机 | 1
135 | 肛肠科 | 微波治疗仪 | 1
136 | 眼耳鼻喉科 | 非接触式眼压计 | 1
137 | 眼耳鼻喉科 | 屈光筛查仪 | 1
138 | 眼耳鼻喉科 | 手术动力系统（切割器） | 1
139 | 眼耳鼻喉科 | 数字眼底造影检查仪 | 1
140 | 眼耳鼻喉科 | 红光治疗仪 | 1
141 | 眼耳鼻喉科 | 心电监护仪 | 4
142 | 眼耳鼻喉科 | 医用内窥镜摄像系统 | 2
143 | 眼耳鼻喉科 | 角膜内皮显微镜 | 1
144 | 眼耳鼻喉科 | 裂隙灯 | 2
145 | 眼耳鼻喉科 | 电脑验光仪 | 1
146 | 眼耳鼻喉科 | 光学相干断层扫描仪 | 1
147 | 眼耳鼻喉科 | 眼科AB超 | 1
148 | 眼耳鼻喉科 | YAG眼科激光治疗仪 | 1
149 | 眼耳鼻喉科 | 微波治疗机 | 1
150 | 眼耳鼻喉科 | 鼓膜治疗仪 | 1
151 | 眼耳鼻喉科 | 超声雾化器 | 3
152 | 眼耳鼻喉科 | 单通道注射泵 | 1
153 | 眼耳鼻喉科 | 手术照明灯 | 1
154 | 眼耳鼻喉科 | 观片灯 | 1
155 | 眼耳鼻喉科 | 低温等离子体多功能手术系统 | 1
156 | 眼耳鼻喉科 | 超声波清洗机 | 1
157 | 眼耳鼻喉科 | 空气消毒机 | 1
158 | 眼耳鼻喉科 | 卡式灭菌器 | 1
159 | 眼耳鼻喉科 | 中耳分析仪(声阻抗仪） | 1
160 | 眼耳鼻喉科 | 听觉脑干仪 | 1
161 | 眼耳鼻喉科 | 紫外线杀菌灯 | 1
162 | 眼耳鼻喉科 | 电动吸引器 | 3
163 | 儿科 | 心电监护 | 13
164 | 儿科 | 输注射泵 | 2
165 | 儿科 | 空气消毒机 | 2
166 | 儿科 | 微波治疗仪 | 3
167 | 儿科 | 呼吸机 | 1
168 | 儿科 | 洗胃机 | 1
169 | 儿科 | 视力表箱 | 1
170 | 儿科 | 观片灯 | 2
171 | 病理科 | 脱水机 | 1
172 | 病理科 | 显微镜 | 2
173 | 病理科 | 病理数字化 | 1
174 | 病理科 | 切片机 | 3
175 | 病理科 | 冰冻切片机 | 1 | 不能颠倒
176 | 病理科 | 包埋机 | 1
177 | 病理科 | 摊片考片仪 | 1
178 | 病理科 | 细胞制片仪 | 1
179 | 病理科 | 核酸提取仪 | 1
180 | 病理科 | HPV扩增仪 | 1
181 | 病理科 | 离心机 | 1
182 | 病理科 | 烤箱 | 1
183 | 产科 | 心电监护 | 7
184 | 产科 | 输注射泵 | 6
185 | 产科 | 空气消毒机 | 4
186 | 产科 | 胎儿监护系统 | 1
187 | 产科 | 分娩镇痛仪 | 1
188 | 产科 | 辐射台 | 3
189 | 产科 | 胎监 | 6
190 | 产科 | 婴儿体重称 | 1
191 | 产科 | 振动物理排痰仪 | 1
192 | 产科 | 除颤仪 | 1
193 | 产科 | 吸痰器 | 3
194 | 产科 | 低频电子脉冲仪 | 1
195 | 产科 | 红外线烤灯 | 6
196 | 产科 | 手术小站灯 | 2
197 | 产科 | 麻醉机 | 1
198 | 重症医学科 | 心电监护 | 9
199 | 重症医学科 | 输注射泵 | 29
200 | 重症医学科 | 呼吸机 | 12
201 | 重症医学科 | CRRT | 1
202 | 重症医学科 | 亚低温 | 1
203 | 重症医学科 | 血气分析仪 | 1
204 | 重症医学科 | 灌流机 | 1
205 | 重症医学科 | 转运呼吸机 | 1
206 | 重症医学科 | 心肺复苏机 | 1
207 | 重症医学科 | 输血加温器 | 2
208 | 重症医学科 | 营养泵 | 2
209 | 重症医学科 | 吸痰器 | 2
210 | 重症医学科 | 四通道注射泵 | 2
211 | 重症医学科 | 空气治疗仪 | 1
212 | 重症医学科 | 振动排痰仪 | 1
213 | 重症医学科 | 臭氧消毒机 | 1
214 | 重症医学科 | 挂式消毒机 | 4
215 | 血透室 | 心电监护 | 2
216 | 血透室 | 除颤仪 | 1
217 | 血透室 | 透析机 | 19
218 | 血透室 | 烤灯 | 1
219 | 血透室 | 输注射泵 | 1
220 | 血透室 | 吸痰器 | 1
221 | 血透室 | 空气消毒机 | 1
222 | 代谢内分泌科 | 心电监护 | 4
223 | 代谢内分泌科 | 输注射泵 | 15
224 | 代谢内分泌科 | 多普勒系统 | 1
225 | 代谢内分泌科 | 呼吸机 | 1
226 | 代谢内分泌科 | 臭氧治疗仪+消毒机 | 2
227 | 代谢内分泌科 | 吸痰器 | 1
228 | 代谢内分泌科 | 红光仪 | 1
229 | 代谢内分泌科 | 心电图机 | 1
230 | 代谢内分泌科 | 超声清创机 | 1
231 | 代谢内分泌科 | 眼底照相机 | 1
232 | 针灸科 | 心电监护 | 1
233 | 针灸科 | 输液泵、注射泵 | 2
234 | 针灸科 | 针灸手法治疗仪 | 4
235 | 针灸科 | 多功能牵引床 | 4
236 | 针灸科 | 颈椎牵引器 | 3
237 | 针灸科 | 空气消毒机 | 1
238 | 针灸科 | 中频治疗仪 | 9
239 | 针灸科 | 吸痰器 | 1
240 | 针灸科 | 恒温箱 | 1
241 | 针灸科 | 龙氏牵引椅 | 3
242 | 针灸科 | 深层肌肉治疗仪 | 2
243 | 针灸科 | 银质针导热治疗仪 | 1
244 | 针灸科 | 人体全身骨骼标本 | 1
245 | 针灸科 | 烤灯 | 15
246 | 针灸科 | 电针治疗仪 | 8
247 | 针灸科 | 艾灸仪 | 6
248 | 针灸科 | 雾化器 | 1
249 | 针灸科 | 电热干燥箱 | 1
250 | 心电图室 | 心电图机 | 3
251 | 心电图室 | 脑电图机 | 1
252 | 心电图室 | 肌电图机 | 1
253 | 门诊 | 消毒柜 | 1
254 | 门诊 | 清洗槽装置 | 1
255 | 门诊 | 消毒机（柜式） | 4
256 | 门诊 | 消毒机（挂式） | 1
257 | 影像科 | 铅胶衣 | 4
258 | 影像科 | 恒温箱 | 1
259 | 影像科 | 环境辐射报警检测仪 | 1
260 | 胃镜室 | 心电监护 | 3
261 | 胃镜室 | 麻醉机 | 1
262 | 胃镜室 | 吸引器 | 4
263 | 胃镜室 | 二氧化碳送气装置 | 1
264 | 胃镜室 | 胃镜转运车 | 2
265 | 胃镜室 | 肠镜镜子 | 4
266 | 胃镜室 | 支气管镜子 | 2
267 | 胃镜室 | 高频电刀设备 | 1
268 | 手术室 | 手术显微镜 | 2
269 | 手术室 | 关节镜手术系统 | 1
270 | 手术室 | 腹腔镜系统 | 4
271 | 手术室 | 医用钬激光 | 1
272 | 手术室 | 移动式 C 臂 X 射线 | 2
273 | 手术室 | 麻醉机 | 11
274 | 手术室 | 麻醉车 | 5
275 | 手术室 | 输液泵 | 7
276 | 手术室 | 止血带系统 | 3
277 | 手术室 | 血液回收机 | 1
278 | 手术室 | 铅衣 | 4
279 | 手术室 | 椎间孔镜系统 | 2
280 | 手术室 | 麻醉机回路消毒机 | 1
281 | 手术室 | 冲洗仪 | 2
282 | 手术室 | 婴儿辐射台 | 1
283 | 手术室 | 心电监护 | 8
284 | 手术室 | 高频电刀设备 | 4
285 | 手术室 | 肩关节牵引架 | 1
286 | 手术室 | 除颤仪 | 2
287 | 手术室 | 病人加温系统 | 2
288 | 手术室 | 臭氧机 | 1
289 | 手术室 | B超机 | 1
290 | 手术室 | 超声刀 | 1
291 | 手术室 | 快速灭菌器 | 1
292 | 手术室 | 铅衣消毒柜 | 1
293 | 手术室 | 双头无影灯 | 1
294 | 检验科 | 离心机 | 4
295 | 检验科 | 电热恒温培养箱 | 2
296 | 检验科 | 二氧化碳培养箱 | 1
297 | 检验科 | 全自动快速洗板机 | 1
298 | 检验科 | 酶标仪 | 1
299 | 检验科 | 酶标板快速孵育器 | 2
300 | 检验科 | 融浆机 | 1
301 | 检验科 | 血小板保存箱 | 1
302 | 检验科 | 输血科冰箱 | 4
303 | 检验科 | 试剂冰箱 | 12
304 | 检验科 | 标本冰箱 | 5
305 | 检验科 | 全自动血沉机 | 1
306 | 康复科 | 减重步态康复平台 | 1
307 | 康复科 | 四肢联动康复训练仪 | 1
308 | 康复科 | 深层肌肉刺激仪 | 1
309 | 康复科 | 上肢推举训练器 | 1
310 | 康复科 | 多体位医用诊疗床 | 1
311 | 康复科 | 下肢功率车 | 1
312 | 康复科 | 系列哑铃 | 1
313 | 康复科 | 脚踏车训练器 | 2
314 | 康复科 | 立式踏步器 | 1
315 | 康复科 | 步行训练梯 | 1
316 | 康复科 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1
317 | 康复科 | 肢体康复器 | 1
318 | 康复科 | 上肢协调功能训练器 | 1
319 | 康复科 | 多关节主被动训练仪 | 1
320 | 康复科 | 助行器 | 1
321 | 康复科 | 手指功能训练 | 1
322 | 康复科 | 系列沙袋 | 1
323 | 康复科 | 平衡板 | 1
324 | 康复科 | 智能磨砂板 | 1
325 | 康复科 | 中频治疗仪 | 5
326 | 康复科 | 低周波 | 2
327 | 康复科 | 烤灯 | 1
328 | 康复科 | 电针治疗仪 | 1
329 | 康复科 | 心电监护 | 2
330 | 康复科 | 吸引器 | 2
331 | 康复科 | 制氧机 | 1
332 | 康复科 | 震动排痰仪 | 1
333 | 煎药室 | 煎药机 | 16
334 | 煎药室 | 包装机 | 6
335 | 煎药室 | 打粉机 | 1
336 | 煎药室 | 制丸机 | 1
337 | 煎药室 | 烘干机 | 1
338 | 煎药室 | 熬胶装置 | 1
339 | 煎药室 | 电加热夹层锅 | 2
340 | 煎药室 | 茶饮包装机 | 2
341 | 煎药室 | 旋转式制粒机 | 1
342 | B 超室 | B 超 | 6
343 | 供应室 | 低温等离子 | 1
344 | 供应室 | 减压沸腾机 | 1
345 | 供应室 | 封口机 | 2
346 | 感染科（三科合一） | 心电监护 | 18
347 | 感染科（三科合一） | 注射泵 | 12
348 | 感染科（三科合一） | 输液泵 | 11
349 | 感染科（三科合一） | 除颤仪 | 2
350 | 感染科（三科合一） | 血糖仪 | 4
351 | 感染科（三科合一） | 中频治疗仪 | 5
352 | 感染科（三科合一） | 气压仪 | 1
353 | 感染科（三科合一） | 高流量吸氧机 | 3
354 | 感染科（三科合一） | 脑电图机 | 1
355 | 感染科（三科合一） | 震动排痰仪 | 3
356 | 感染科（三科合一） | 吸痰器 | 3
357 | 感染科（三科合一） | 消毒机 | 4
358 | 感染科（三科合一） | TCD多普勒 | 1
359 | 感染科（三科合一） | 呼吸机 | 2