## 表2仁怀市中医院医疗设备搬迁清单
表2
新院搬迁各科室搬迁设备清单
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量（台 / 套） | 备注
1 | 检验科 | 全自动生化分析仪（迈瑞） | 1 | 需拆装调试和打包搬运
2 | 检验科 | 全自动电化学分析仪（迈瑞） | 1
3 | 检验科 | 全自动血球仪（希森美康） | 2
4 | 检验科 | 全自动微生物分析仪 | 1
5 | 影像科 | 骨密度仪 | 1
6 | 口腔科 | 牙椅 | 4
7 | 口腔科 | 牙科CT | 1
8 | 新生儿科 | 洗浴装置 | 1
9 | 检验科 | 全自动化学发光仪（唐氏筛查仪） | 1
10 | 检验科 | 尿干化学分析仪 | 1 | 只需要打包搬运（拆装调试由厂家或供货商负责）
11 | 检验科 | 全自动血型分析仪 | 1
12 | 检验科 | 全自动血培养仪 | 2
13 | 检验科 | 全自动生化分析仪（罗氏） | 1
14 | 检验科 | 全自动电化学分析仪（罗氏、新产业） | 2
15 | 检验科 | 全自动血球仪（迈瑞） | 2
16 | 检验科 | 全自动凝血分析仪（太阳、希森美康） | 2
17 | 介入室 | DSA机 | 1
18 | 介入室 | ERCP机 | 1
19 | 胃镜室 | 电子胃肠镜系统 | 3
20 | 胃镜室 | 电子支气管系统 | 1
21 | 胃镜室 | 制水机 | 1
22 | 胃镜室 | 超声内镜系统 | 1
23 | 胃镜室 | 胃肠镜清洗系统 | 1
24 | 影像科 | 16 排 CT（含CT 照影注射装置） | 1
25 | 影像科 | 64 排 CT（含CT 照影注射装置） | 1
26 | 影像科 | DR 系统(岛津） | 1
27 | 影像科 | 数字化移动摄影 | 1