## Sheet1
附件： 仁怀中医院IP电话建设项目采购需求及参数
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 预算（元） | 备注
1 | IP电话服务器及IP话机 | 1、主机设备应当具备显示屏，可不登录管理页面，直接在机器正面查询端口状态，设备负载，各网络口IP地址，设备型号，产品SN码等信息，便于售后维护信息查询。 2、所有设备采用低功耗，稳定性强的ARM架构linux系统。非X86架构liunx系统； 3、网络接口至少有4个千兆网口，1个SFP光口； 4、支持硬件复位按钮，满足1级，2级复位；非初始化系统； 5、模拟接口：主机可选陪自带模拟接口不得低于48路，且可根据实际需求，以8路为单位，任意组合搭配分机端口和模拟外线端口比例，支持混搭。 6、软件系统采用嵌入式web统一管理页面，无需安装插件，所有配置采用web配置，非命令行； 7、管理系统免费提供云管理平台地址，开通不少于1个账号管理所有核心设备； 8、管理软件WEB页面明确标识产品型号，产品logo，产品序列号，产品授权（分机授权，中继授权，并发授权），非中性无厂商标识开源软件； 9、SIP性能：最大SIP账户数量不得低于1200，通话并发量不得低于120，最大SIP中继数量不得低于120，支持与运营商IMS中继对接 10、支持专业的话务台软件，计费软件；（采用cs架构）； 11、具有完善API接口功能，提供API接口文档，采用物联网MQTT协议；可对接第三方软件； 12、主机实现多机热备，一台主机出现宕机，立即自动切换备用主机； 13、根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定电信设备符合进网要求，提供进网许可证 14、FXS接口能够传输5千米，正常通话无杂音。（需提供具备CNAS或CMA认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 15、用户接入能力，设备提供不少于1200路用户接入；（需提供具备CNAS或CMA认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 16、调度接口：支持选配调度台，实现话务调度，会议调度，广播接入等调度功能。（需提供界面截图或检测机构出具的检测报告扫描件） | 1 | 台 | 82000 | 含语音服务器1台、70台IP话机、网关、配套软件、施工调试及一年维保
|  | 支持双线路IP话机，支128*49图形字符点阵带背光的全视角液晶屏,可选POE或者电源 | 70 | 台
2 | 中继电路一条 |  | 1 | 条 | 36000 | 运营商中继线路月度费用不超过：3000元，按月纳入电路专线费用支付，合计36000元/年。
3 | 合计 | 118000元