仁怀市中医院医共体

环境自行检测外包服务采购需求

一、污水及锅炉环境自行检测服务：

服务范围： 总院及八个医共体分院的排污许可证、环评文件及环保部门要求的所有自行检测点位和项目。

服务内容： 按照国家及地方相关技术规范和排污许可证要求，制定年度自行检测方案；定期对总院废水、锅炉及各院区的废水（处理设施进出口、总排口）、废气（有组织、无组织）、厂界噪声、污泥等指标进行现场采样及实验室检测；在规定时限内出具具有CMA资质的检测报告；协助医院在全国排污许可证管理信息平台填报相关数据；配合医院完成年度执行报告的编制。

二、项目预算及费用来源

预算编制原则： 预算参考当前市场行情、历史运行数据、各分院床位数/门诊量预估的服务量级进行测算。因各分院规模不同，具体预算需实地调研后细化，现提供年度总预算12万元/年框架如下：

| 服务包名称 | 年度预算金额 | 测算依据说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自行检测服务 | 12万元。（其中，医共体分院5.55万元，总院6.45万元）。 | 医共体分院预算主要以2025年检测产生的合同费用为依据，总院污水检测指标无变化，但锅炉数量增加至3台。 | 按检测点位、频次、项目数量计费 |

三、费用来源

总院部分：纳入医院年度运行维护预算，从“后勤保障/环保运行”等相关经费项目中列支。

八个分院部分：由各分院自行承担其份额，纳入各自年度预算。

四、 结算方式

自行检测服务包：按年度合同总额分次支付。每半年或季度按已完成检测任务及提交报告的情况支付相应进度款，年度全部检测任务完成并提交年度分析报告后支付剩余尾款。

附：总院及医共体分院医疗废水废物及自行检测费用预算表

总院及医共体分院环境自行检测外包费用预算表

| 单位 | 检测频次 | 检测费用 （12万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仁怀市中医院 | 周检、月检、季检 | 6.45 | 按新址实际预算 （废水和锅炉） |
| 火石镇卫生院 | 季检 | 1.5 | 根据2025年度数据统计，另有2个分院 |
| 三合镇卫生院 | 季检 | 0.5 | 根据2025年度数据统计 |
| 长岗镇卫生院 | 季检 | 0.5 | 根据2025年度数据统计 |
| 高大坪镇卫生院 | 季检 | 0.55 | 根据2025年度数据统计 |
| 学孔镇卫生院 | 季检 | 0.5 | 根据2025年度数据统计 |
| 喜头镇卫生院 | 季检 | 1 | 根据2025年度数据统计，另有一个分院 |
| 中枢街道社区卫生服务中心 | 季检 | 0.5 | 根据2025年度数据统计 |
| 苍龙街道社区卫生服务中心 | 季检 | 0.5 | 根据2025年度数据统计 |